НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРИВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

учебной программы  повышения квалификации  по курсу

«Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения»

Цель    -  углублённое изучение проблем  проведения энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Категория слушателей  - специалисты в сфере энергетики

Срок обучения      -  72     час.

Форма обучения   -   определяется совместно  образовательным учреждением и Заказчиком

Режим занятий     -    определяется совместно  образовательным учреждением и Заказчиком ( не более 6 часов в день )

| №№ пп | #### Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе: |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### лекции | практич. занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | #### 4 | 5 | 6 |
| 1. | Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Расчет учебного времени по модулям, разделам и темам определяется учебным заведением совместно с конкретным Заказчиком |  |  |  |
| 2. | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3. | Программы повышения энергоэффективности. Целевые показатели и сроки реализации программы энергоэффективности. |  |  |  |  |
| 4. | Особенности реализации программ энергоэффективности для бюджетных организаций. |  |  |  |  |
| 5. | Основные задачи и этапы энергетического обследования. Методология проведения энергетического обследования. |  |  |  |  |
| 6. | Составление энергетических балансов. Методика сбора и анализа исходных данных по системам энергопотребления. |  |  |  |  |
| 7. | Документальное обследование в системах тепло- и топливоснабжения. Показатели энергоэффективности котельных, тепловых сетей и пр. |  |  |  |  |
| 8. | Нормирование и расчет потребления и технологических потерь при передаче тепловой энергии. Методика проведения расчетов | Расчет учебного времени по модулям, разделам и темам определяется учебным заведением совместно с конкретным Заказчиком |  |  |  |
| 9. | Энергосбережение в зданиях и сооружениях. Методы анализа эффективности котельных. |  |  |  |  |
| 10. | Особенности реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и ЖКХ |  |  |  |  |
| 11. | Структура и объем отчета по результатам энергетического обследования. Порядок представления результатов аудита |  |  |  |  |
| 12. | Основные мероприятия по энергосбережению. Примеры технико-экономических обследований типовых энергосберегающих мероприятий. |  |  |  |  |
| 13. | Приборный учет потребления тепловой энергии. Классификация, особенности установки и использования. |  |  |  |  |
| 14. | Параметры эффективного централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |
| 15. | Регулирование теплопотребления зданий |  |  |  |  |
| 16. | Мобильная диагностическая лаборатория для проведения энергетических обследований |  |  |  |  |
| 17. | Расчет, методика и обоснование нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию для котельных |  |  |  |  |
| 18. | Инструментальное обследование. Вторичные энергоресурсы |  |  |  |  |
| 19. | Финансово-экономические особенности разработки технико - экономического обоснования энергоэффективных мероприятий |  |  |  |  |
| 20. | Энергосервисные соглашения. Реализация энергосерсивных проектов. Энергомониторинг. |  |  |  |  |
| 21. | Инструментальное обследование. Приборы для проведения замеров в электрических сетях и оборудовании. |  |  |  |  |
| 22. | Приборный учет потребления электрической энергии. Классификация, особенности установки и использования приборного учета |  |  |  |  |
| 23. | Типичные ошибки учета электроэнергии. Методы контроля потребления электрической энергии и показатели качества электрической энергии |  |  |  |  |
| 24. | Разработка энергетического паспорта объекта энергетического обследования |  |  |  |  |
| 25. | Инструментальное обследование. Приборы для проведения тепловизионной съемки и термографических измерений | Расчет учебного времени по модулям, разделам и темам определяется учебным заведением совместно с конкретным Заказчиком |  |  |  |
| 26. | Бюджет энергопотребления и показатели энергетической эффективности зданий. Этапы проекта по энергосбережению |  |  |  |  |
| 27. | Энергоаудит зданий. Энергомониторинг. Реализация проекта. Эксплуатация и обслуживание. Бизнес план и оценка рисков |  |  |  |  |
| 28. | Энергетическое обследование зданий: практический пример. Примеры энергосберегающих мероприятий и проектов в зданиях |  |  |  |  |
| 29. | Примеры проектного финансирования. Оценка экологических последствий. Введение в муниципальное планирование энергетической эффективности. |  |  |  |  |
| 30. | Инструментальное сопровождение долгосрочных энергосервисных контрактов (ЭСКО) на предприятиях промышленности и ЖКХ |  |  |  |  |
| 31. | Нормирование и расчет потребления тепловой энергии зданиями. Энергосбережение в зданиях и сооружениях. |  |  |  |  |
| 32. | Нормирование технологических потерь электроэнергии в электрических сетях. Оценка балансов электроэнергии. Расчет безучетного потребления |  |  |  |  |
| ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ |  | Не менее 2-х академических часов |  |  | Тестирование |